雲林縣揚子高級中學物理實驗室安全衛生管理規則

一、在進入實驗室前，應先研究並充分了解實驗的內容及相關知識，以防止不必要的錯誤及危險的發生。

二、進入實驗室後確實遵照教師之指導進行實驗，未經允許不得任意動用儀器與藥品。

三、沒有教師之監督，不得在實驗室或工作室進行實驗或工作。

四、使用儀器設備應確實記錄，在實驗之前必須檢查所需之儀器是否齊全若有不足，報告老師填補。

五、除非有教師之允許否則不准自教室取走實驗裝置。

六、實驗室內應保持肅靜，嚴守秩序，不准大聲喧嘩及嬉戲。

七、勿使乾電池或蓄電瓶發生短路，以免因生高熱造成嚴重灼傷，甚至釀成火災。

八、鏡面、三稜鏡、玻璃板等有尖利稜角時，應報請教師處理之。

九、需用高電壓操作之儀器必須經教師允許或指導方可接線使用。

十、實驗時如有疑問，應舉手請老師前來座位前指導。

十一、實驗中若因操作不慎儀器發生故障或損壞，隨即報告老師處理，若因嬉戲而損壞儀器，則視情節

之輕重照價賠償或處罰。

十二、實驗中發生任何災害或傷痛應立即報告老師處理。

十三、須知各種防火器材及個人防護器材櫃的放置位置，並熟悉使用方法。

十四、不慎起火時，應適時選用濕布、防火毯、消防砂、滅火器將之撲滅。

十五、使用電源，應先檢查插座、插頭之安全規格及是否固定，並慎防觸電及用電過載。

十六、實驗完畢把儀器清點整理後交還實驗室管理員點收。

十七、實驗完畢由值日生清掃實驗室，值日生應檢查水電、門窗是否關妥，報告老師允准後始得再離開。