雲林縣揚子高級中學生物實驗室安全衛生管理規則

一、實驗室之前，應先將實驗內容詳細閱讀，以便明瞭本次實驗之目的、方法及應注意之一切事項，以防止不必要的錯誤及危險的發生。

二、在實驗室內應應保持肅靜，嚴守秩序，不准大聲喧嘩及嬉戲，依照教師之講解及實驗指導認真實驗。

三、在實驗之前必須確實檢查所需之儀器設備是否齊全，並填寫記錄簿，若有不足，應報告老師填補。

四、除非有教師之允許，否則不准自實驗室取走實驗設備。

五、儀器用具應細心使用，慎勿破壞或污損，用完之後應擦洗清潔歸還原處放置整齊，藥品避免浪費，對於有毒、有害以及易燃藥品，使用時更應注意。

六、確保顯微鏡之整潔，不得隨意污損，載物台如有水或染料應予擦乾。

七、擦拭透鏡須用拭鏡紙，絕不可用手指、手帕等物擦拭。

八、用高倍物鏡觀察物體不甚清晰，而仍調整焦距時，只能轉動細調節輪，切勿使用粗調節輪，細調節輪以使鏡筒上升為主，必須下降時要注意勿觸及玻片。

九、不可用手觸摸或用口嘗試藥劑，亦不可直接聞嗅氣體。

十、使用揮發性液體時，如酒精，具有可燃性，應注意勿近火焰。

十一、實驗後之廢液(物)，應倒入指定廢液(物)貯存桶，分類放置。

十二、避免和有機藥品接觸，實驗完畢應洗手。

十三、實驗中如發生任何災害或傷痛，應立即報告老師處理。

十四、實驗中若因操作不慎，儀器發生故障或損壞，隨即報告老師處理，若因嬉戲而損壞者，須照價賠償或處罰。

十五、須知悉各種防火器材、緊急淋浴洗眼器及個人防護器材櫃的放置位置，並熟悉使用方法。

十六、不慎起火時，應適時選用濕布、防火毯、消防砂、滅火器將之撲滅。

十七、使用電源，應先檢查插座、插頭之安全規格及是否固定，並慎防觸電及用電過載。

十八、實驗完畢，應將儀器清洗整理後，交還管理員點收。

十九、實驗完畢由值日生清掃實驗室，值日生應檢查水電、瓦斯、門窗是否關妥，報告教師允准後始得離開。